安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）维修工程询价公告

**一、招标条件**

1、工程名称：安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）维修工程

2、招 标 人：安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

**二、招标方式与评标办法：**公开询价。 由院物资科牵头相关科室人员参加组成评标小组按照评标办法采用百分制进行打分,分数最高者确定为拟中标单位；其中技术标30分商务标70分。

**三、资金来源及限价：**财政资金，限额使用，总预算不得超过15.9万。

**三、项目概况与招标范围。本次维修分为五个部分，分别为：**

**（一）、老楼会议室2-6层对外阳台封闭。**

1、工程概况：地质调查院老楼会议室2-6层的对外阳台进行铝合金窗封闭，实际工程量以现场踏勘测量为准。

2、施工所需建材符合标准要求，产品应附有质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

3、主要材料要求：铝合金窗：铝材1.2mm国标规格，5mm双面中空钢化玻璃国标规格（5+6+5），推拉式，要求推拉顺滑。每层不少于2个纱窗，纱窗材质、颜色需配套。阳台镂空部分用混凝土加砖封堵，6楼顶部用不锈钢材质补齐。

此项预算限价8万，超额作废。

**（二）、房屋内部装修。**现有2套公房装修，主要项目包括：

 1、门窗更换。更换防盗入户门，各房间木门，彩铝双层中空窗户（5+6+5）；

2、厨房、厕所防水，地面、墙面贴砖，水、电线路重做。

3、各房间及阳台地面铺设地板砖，墙面铲除后重新涂刷乳胶漆。

4、电线更换、合理配置插座等。

详细工程量以现场踏勘为准。

此项预算限价5.5万，超额作废。

**（三）、地矿大厦3层维修。**对三层部分房间封堵，2个公共卫生间修理。三个房间门锁修理，内部修理及电路、灯光等维修。公共区域照明维修。具体内容以现场踏勘为准。

此项预算1.2万，超额作废。

**（四）、值班室外墙部分维修。**部分铝塑板破损，需更换，具体以现场踏勘为准。

 此项预算0.6万，超额作废。

**（五）、老楼一楼大厅的外墙。**墙砖出现松脱，需重新贴合，具体内容以现场踏勘为准。

 此项预算0.6万，超额作废。

以上全部内容建设工期：15日历天，具体以采购人开工确认日期为准（公房内部装修因墙面处理可适当延期）。

**四、投标人资格要求**

1、投标人必须是独立的企业法人（需具备安全生产许可证），资质条件满足从事建筑施工或建筑装潢要求。

2、本工程不接受联合体投标。

**五、现场踏勘时间**：2019年11月28日，地点为院内。

**六、投标与开标时间**

投标人请于2019年12月2日15：00前将投标书送至安徽省地质调查院物资管理科，投标文件不少于3份。

3、联系方式： 安徽省地质调查院物资科

地　址：合肥市包河区宁国路19号

联系人：陈维明 吴来全

电　话：0551-64658285

**开标时间**为2019年12月2日下午15:00点，地点为3楼会议室。

**七、相关事项**

1、本次招标实行资格后审资格审查不合格的投标文件将被视为无效标和废标。

2、投标方对以上5项内容分别报价，汇总报价，报价包含本次服务的所有费用（括技术和售后服务、发票等其他各项与之有关的所有费用）。

3、报价需提供相应的工程量清单。

4、报价函中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5、付款方式：本项目无预付款，项目验收后依据结算一次性支付；质保按合同要求执行。

6、以上报价包含本次服务的所有费用及发票等其他各项与之有关的所有费用。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在安徽省地质调查院http://www.ags.org.cn/上发布。

招标人：安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

2019年11月25日

附件：询价采购响应文件内容及格式

（封面）

询价采购响应文件

采购人： 安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

项目名称： 安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）维修工程

 供 应 商： （加盖单位公章）

年 月 日

目 录

一、询价采购供应商报价函…………………………………………页码

二、法定代表人身份证明和授权书…………………………………页码

1.法定代表人身份证明…………………………… ………………页码

2.法人授权委托书…………………………………… ……………页码

三、分项目报价及工程量清单……………………………………页码

四、有关证明材料……………………………………………………页码

1. 营业执照等………………………………………… ……….…页码

2.其他需要提供的证书、证明……………………………… ……页码

 一、询价采购供应商报价函（格式）

致：安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

我公司已认真阅读了贵方发布的安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）维修工程公告，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

一、报价汇总表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 价格 |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |   |     |
| 05 |  |  |
| 总价 | 人民币大写：       （小写：           元） |
| **注：含本次服务的所有费用以及售后服务等其他各项与之有关的所有费用；** |

二、工程周期及质量保证

合同生效后15天内完成，质量合格。

三、付款方式

四、供应商联系方式

联系人： 电话： 手机号码：

地址：

供应商名称（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

 2018 年 月 日

**二、法定代表人身份证明和委托书（格式）**

**1、法定代表人身份证明**

供应商名称：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

法定代表人姓名： 性别：

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

 年 月 日

**2、法人授权委托书（格式）**

致：安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

本授权书声明： （供应商名称）的 （法人代表姓名、职务）授权本单位 （授权委托代理人姓名）为我方就 安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）劳保用品（服装、鞋）采购项目询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

特此声明。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、法定代表人签署报价函的，仅需提供本内容空白格式。

**三、分项目报价及工程量清单（格式自理）**

**四、有关证明材料（加盖公章，未提供所需材料视为无效报价）**

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章（三证合一的仅须提供营业执照复印件加盖公章），含业务范围。

2.其他需要提供的证书、证明复印件加盖公章，格式自理。