采购文件

公开·公平·公正

项目名称：网络机房改造

项目编号：AHSDZDCY-2021-YQ-07

采 购 人：安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知前附表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  采购需求	6

第五章  评审方法及标准	10

第六章 响应文件格式	14

一 、报价表（明细表）	16

二、投 标 响 应 函	18

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	19

四、授权委托书	20

五、投标响应函	21

5.1商务响应函	21

5.2技术响应表	21

六、投标业绩承诺函	22

七、服务方案	23

八、服务承诺	23

九、其他相关证明材料	23

# 第一章 采购公告

网络机房改造项目的潜在投标人应在本院网站获取招标文件，并于 2021年12月6日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AHSDZDCY-2021-YQ-07

2、项目名称：网络机房改造

3、项目地点：合肥市宁国路19号

4、项目单位：安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)

5、项目底价：20万

6、履行期限：30天

二、申请人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：企业经营范围必须满足本项目采购需求；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、开标时间及地点

1、开标时间：  2021 年 12 月  6 日 14 : 30 分

2、开标地点：合肥市宁国路19号省地质调查院二楼会议室

四、采购文件的获取

1、获取时间 ：2021年11月26日至2021年12月6日12时。

2、获取方式：自行前往安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)领取，或致电邮：244750603@qq.com获取，电邮时应说明供应商名称和联系人及联系方式。

五、联系方法

地址：安徽省合肥市宁国路19号   联系人：张伦林     吴来全  0551-64655237

# 第二章 供应商须知前附表

| 投标人须知前附表 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 招标人 | 安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所） |
| 2 | 项目名称 | 网络机房改造 |
| 3 | 项目底价 | 20万 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 包别划分 | 不分包 |
| 6 | 联合体投标 | 不允许 |
| 7 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 8 | 服务期限 | 合同签订后，30天内完成项目内容。 |
| 9 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 1 份；副本 3 份，密封提交。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：北京时间2021年 12月 6 日14：30 投标文件递交地点：合肥市宁国路19号安徽省地质调查院北楼214室（如有变动另行通知） |
| 11 | 评标办法 | 详见招标文件 |
| 12 | 招标人联系方式 | 联系电话：0551-64655237 |
| 13 | 本地化服务 | 1）投标人在本地设有服务机构 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）投标人在本地注册成立的。 4）承诺中标即设立本地化服务机构 |

# 第三章  投标人须知

1、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项报价的总和。包括本次投标全部内容及服务期限的成本、利润、税金等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中。报价应当低于同类服务的市场平均价格。投标文件应使用人民币填报所有报价。

2、投标人应确保其所提供的投标资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

3、为保证招标活动顺利进行，招标人有权约谈投标人相关负责人（携带委托书、身份证明备查）。

4、投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

5、招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

6、项目单位一律不退还投标人所投标书。

7、本招标文件的最终解释权归安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）

8、投标人对本招标文件如有不清楚之处，请及时与招标人联系，招标人将尽快予以答复。

9、与本次采购活动相关的信息，可登录安徽地质调查院(安徽省地质科学研究所)（http:// http://www.ags.org.cn//）查询。

# 第四章  采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后支付合同价款97%，一年质保期后支付剩余质保金3%。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省合肥市宁国路19号 |
| 3 | 服务期限 | 30天 |

二、项目概况

按照信息安全等级保护2.0的二级相关要求，以安全性、经济性、实用性、可扩充性为原则，补充购置新一代网络管理和安全设备。

全部设备按要求选用国产品牌，优先选用带有自主知识产权产品，优先选用高度集成设备，减少后期维护成本。

改造完成后能保障院内网络安全，对病毒、木马等网络安全威胁具有有效的防护，保障在网络安全出现问题时可以防得住、不出事，日志可周期性留存、调取。

改造完成后可实现对院内网络分区分类，实现带宽管理，满足职工办公上网、信息系统服务、视频会议等分区网络的带宽管理，同时支持接入带宽扩容和安全加固。

改造完成后机房各类硬件设施符合二级等保测评要求。

改造施工期间不得影响我院正常工作时间（8:00-12:00,14:30-17:30）办公和网络使用。

三、设备参数

| 序号 | 品名 | 详细参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ★1、框式交换机，交换容量≥48Tbps，转发性能≥16000Mpps；业务插槽≥3个，支持电源、主控的冗余；本次配置：冗余主控、冗余交流电源，48千兆电口，8万兆光口； 2、支持IPV4、IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-ISV6、BGP4等； 3、支持VLAN网关，支持基于MAC的动态VLAN分配； 4、支持基于MAC的动态VLAN分配； ★5、支持BFD；（提供官网截图证明材料）； ★6、中标后提供原厂授权函和五年质保函。 | 1台 |  |
| 2 | 下一代防火墙 | ★1、采用多核处理器硬件构架，配置高于8GE+2千兆光+1独立管理口，并发连接≥60万，每秒新建连接数≥2万，待机量≥500，本次配置：5年AV、IPS特征库授权，300个SSL VPN授权； 2、支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、带宽动态均分、带宽优先级等QoS动作； ★3、支持基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）； ★4、支持当发生IPS,AV威胁攻击后，智能对内网安全综合评分，最终显示风险等级（提供功能截图）； ★5、支持智能的对配置的策略进行冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计（提供功能截图）； ★6、中标后提供原厂授权函和五年质保函。 | 1台 |  |
| 3 | 日志审计 | ★1、标准机架设备，多核多线程CPU，≥8G内存、≥2T存储，标配≥6个千兆电口，日志处理速率≥4000EPS，日志容量≥6亿条，本次配置50授权节点，含五年硬件质保服务； 2、支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集；支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发、日志监控； ★3、支持采集内容支持日志监控、文件监控（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、网络包监控；提供按照全网概况、操作系统分析、安全设备分析、网络设备分析、数据库分析、Web应用分析、连接关系、事件关系、网络流量等进行分类的分析图组，（提供截图）； ★4、支持可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息（提供截图）； 5、提供TOP10资产事件趋势，支持实时告警数、资产总数、日志事件总数、系统健康状况的图表显示。并支持资产总数、日志事件总数、系统健康状况四项的查看详情； ★6、中标后提供原厂授权函和五年质保函。 | 1台 |  |
| 采购说明 | 请潜在供应商认真阅读设备采购及其服务要求，其中服务要求的年限和具体要求为本次采购重点内容。 1、本次项目中包含对招标人现有机房进行改造，改造内容包含监控、门禁系统等，具体要求由投标人自主前往现场勘查，评估工作量和成本。本项服务费用包含在本项目设备费用中，投标人不能单独报价。 2、投标人提供设备连接所需的各种模块、线缆（电源线、网线、光纤等），完成设备上架、安装、设备 与线缆标签制作粘贴、理线等。 3、投标人提供所投标设备整体集成实施方案、设备安装配置方案和运行维护技术文档等交付材料。 4、提供用户培训服务，包括但不限于不限人数的用户现场技术培训；提供相关软件、硬件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。场地、食宿等与培训相关的费用均由投标人承担。 5、配合完成到货验收等工作。 |  |

四、报价要求

本项目按附件报价表格报价，包含完成本项目的过程中所产生一切费用、安装、运输、验收、税费以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。后期采购人不再另行支付费用，各投标人应自行踏勘现场，自行考虑投标风险。

五、资金结算

验收合格后支付合同价款97%，一年质保期后支付剩余质保金3%。

六、其他说明

1、集成安装服务要求

系统集成的主要目标是使整个系统能够稳定、安全地运行并具有互操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转、所有软硬件能够在应用平台上正常运行。投标人必须响应下列集成要求：

（1）本项目为一个综合系统集成项目，投标人应负责项目所涉及的防火墙、日志审计、核心交换机等设备的采购、系统软硬件的安装、调试、施工等工作。结合招标方实际业务情况统筹规划与设计；

（2）安装、调试部署设备。投标方需系统规划安装、调试的实施计划，在通过招标方审核后，严格按照计划执行；在实施过程中，要做好现场周边环境、人员和招标方其他设备的保护工作，确保所有安装的软、硬件产品有明确的名称标签、线缆标签等标识，便于后期开展运维工作。

（3）投标人应对采购人的人员进行技术培训，使其掌握有关系统软件和硬件的使用、维护和管理技能，达到能进行日常维护的水平，以保障投标人所提供的系统能够正常、安全地运行。

（4）本项目为交钥匙工程，投标方提供完成施工所需要的辅材。项目实施过程中采购方不追加投资，投标人如因在投标前未进行现状调研和需求分析而导致投标产品及服务不满足业务要求，中标人承担一切相应责任。

2、售后技术支持服务要求

投标人应在项目验收完成后为本项目中包含的软硬件系统等实施内容提供5年技术支持服务，包括但不限于以下内容：

（1）电话支持：提供本项目中涉及系统的7×24小时免费电话支持服务。提供免费技术支持服务热线电话，通过电话了解情况并提供远程技术服务，最迟在1小时以内做出反应、4小时内做出答复。

（2）在线远程支持：提供本项目中涉及系统的5×8小时免费在线远程支持服务。提供免费在线远程支持服务，通过远程技术服务，保证7×24小时维护响应。

（3）到场支持：投标价中需包含本项目中涉及系统的7×24小时到场服务。如为紧急故障处理需要，需2小时内到场。

到场服务主要内容：

- 例行跟踪了解系统运行情况，保障系统的良好运行。

- 对硬件故障给予必要的现场服务；

- 对常规故障给予必要的现场服务；

- 响应用户合理要求给予其它现场服务。

（4）巡检服务：对本次所投设备提供季度巡检服务，并出具巡检报告。

（5）协助用户按照信息系统安全等级保护进行所投设备整改。

# 第五章  评审方法及标准

本次招标活动评审小组首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对投标资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与评分。

评审小组将采用综合评审法评审。

1、资格审查表

| 采购评审表 |
| --- |
| 供应商： |
| 序号 | 实质性响应 评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照扫描件或影印件即可。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 采购响应函 | 符合采购文件要求 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 符合采购文件要求 |  |  |
| 5 | 投标授权书 | 符合采购文件要求 |  | 法定代表人参加采购的无需此件，提供身份证明即可。 |
| 6 | 采购响应情况 | 付款响应、服务响应 |  |  |
| 7 | 投标报价 | 符合采购文件要求 |  | 主要考虑：①报价是否响应最高限价要求；②是否有缺项漏项或错项。 |
| 8 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他 条件或招标公告、招标文件 列明的其他要求。 |  | 同一投标供应商不 得提交两个以上不 同的投标文件或者投标报价 |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |

评 审 人 员：

2、评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。

技术及服务分分值为70分，价格分分值30分，总得分100分。

（1）经济评价（30分）

a有效评标价：首先审核各有效投标人的投标总价的完整性及合理性（含各相关费用），修正后的完整、合理且符合招标文件规定的报价内容和范围的投标报价为其有效评标价。

b评标基准值：当有效投标人多于或等于5家时，扣除一个最高有效评标价和一个最低有效评标价，取其余有效评标价的平均值作为评标基准值；当有效投标人少于5家时，取所有有效评标价的平均值作为评标基准值。

c有效评标价得分计算：有效评标价等于评标基准值的得30分；每高于评标基准值1%扣1分；每低于评标基准值1%扣0.5分；不足1%的部分按直线插入法同比率计算得分。

（2）技术与资信评价（70分）

| 序号 | 评标内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 评标委员会根据所投产品对招标文件的响应情况进行综合打分。 1、完全满足或优于招标文件技术参数及要求的，得满分 30 分； 2、标注“★”的技术参数及要求不满足（或负偏离）的，每项扣2分，扣完为止； 3、未标注“★”技术参数及要求不满足（或负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据，响应招标参数要求，但未提供招标文件要求的证明材料或提供的材料不满足要求的，视为负偏离。 | 0-30分 |
|  |  | 投标人所投产品（防火墙、日志审计和核心交换机）为同一品牌得5分，其他不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 服务方案 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案的完整性、先进性、兼容性、开放性、稳定性、可扩展性、安全性等情况由评委进行评议并评分，总体技术方案合理、能够完全满足建设要求的得4-5分；总体技术方案满足部份要求的得2-3分，技术方案一般得1分，不提供得0分。 | 0-20分 |
|  |  | 实施方案 | 1、根据投标人施工组织设计方案、安装调试方案的内容完备性、可行性、进度计划安排及进度保证措施设计合理性等进行酌情打分。优秀得4分，良好得2分，一般得1分，不提供得0分。 2、实施方案中投标人配备项目施工组织团队成员，项目施工组织团队成员中具备项目经理、技术负责人和项目施工人员； 1）项目经理同时具有信息系统项目管理师和系统规划与管理师证书的，得2分。 2）技术负责人同时具有信息系统项目管理师和CISP注册信息安全专业人员认证证书的，得2分。 3）项目施工人员配备一名CCIE认证工程师或一名HCIE认证工程师的，得1分； 注：须提供项目服务团队成员证书复印件及近6个月的社保证明，不能提供者不得分。 |  |
|  |  | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案的内容完备性和售后服务计划合理性、周全程度等进行酌情打分。优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不提供得0分。 |  |
|  |  | 培训服务 | 根据培训承诺（含培训方案的详细情况，培训措施的完善性、合理性、可行性，是否符合及满足本项目情况），酌情打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不提供得0分。。 |  |
| 3 | 资信业绩 | 投标人资质 | 1、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成）证书的，得1分； 2、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全运维）证书的，得1分； 3、投标人具有通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证的，得2分； 4、投标人具有ITSS服务能力标准符合性证书的，得2分； 5、投标人具有A级数据中心机房(设施）等级认证证书的，得1分。 6、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的信息安全管理体系认证的，得1分； 7、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的信息技术服务管理体系认证，得1分。 8、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的业务连续性管理体系认证证书，得2分 注： 1）以上需提供证书复印件，中标后原件备查； 2）6-8项要求提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-15分 |
|  |  | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有政府、事业单位和国有企业安全类项目业绩，项目业绩金额在40万元及以上，每提供 1个业绩得 2 分，满分4分；投标时提供满足要求的销售合同复印件,无案例不得分。 |  |

分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分并汇总每个投 标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

3、取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标供应商的最终得分。

4、评审小组根据各投标人最终得分排序情况，按照不高于预中标人数的原则，确定最终中标人，并予以公示，公示期为五个工作日。

5、中标通知书发出前，招标人可能会对中标候选人进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺等内容，约谈确认中标候选人无法实质性响应谈判文件要求的，中标无效。

6、公示期满后各方均无异议，招标人将向其发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

7、出现下列情况之一时，评审小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）有效投标人数量不足，导致本次投标缺乏竞争的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）评审小组评审后一致认定应予废标的。

# 第六章 响应文件格式

安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）***采购

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 投标响应函 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信记录声明函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 投标响应文件 |  |
| 六 | 投标业绩承诺函 |  |
| 七 | 服务方案 |  |
| 八 | 服务承诺 |  |
| 九 | 其他相关证明材料 |  |

## 一 、报价表（明细表）

1、分类报价明细表                                               单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 品牌、规格型号、产地及生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  |  |  |  |
| 2 | 下一代防火墙 |  |  |  |  |
| 3 | 日志审计 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |

注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的品名、品牌、规格、型号、产地及生产厂家，否则可能导致响应无效。

供应商签章：

年    月    日

2、总价表

（安徽省地质调查院（安徽省地质科学研究所）网络机房改造采购报价书）

项目名称：  网络机房改造

项目编号：   AHSDZDCY-2021-YQ-07

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |
| 谈判小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

年  月  日

## 二、投 标 响 应 函

致：安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)

根据贵方               采购公告要求，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次招标文件规定及最终报价承诺提供服务。

（2）我方同意费用结算方式。

（3）我方根据本次招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（4）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（5）我方已详细审核本次招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标文件修改书（如果有的话），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。

（6）我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力。

（7）我方同意按贵方要求在评审小组规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

（8）我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

## 三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

## 四、授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加                      采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、约谈、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：

投标人公章：

日     期：  年  月  日

备注：

1、本项目每个投标人只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工，并提供身份证复印件。

2、法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

## 五、投标响应函

### 5.1商务响应函

| 序号 | 商务条款 | 招标人要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |

### 5.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

备注：需提供拟提供设备的上市时间。

## 六、投标业绩承诺函

我公司承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，甲方采购单位均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生 的一切后果。

投标供应商签章：

日 期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 是否完工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标供应商满足招标文件要求的业绩；

2、中标供应商提供的以上业绩情况，如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将 按约定随评审结果公告

## 七、服务方案

格式自拟（包含内容有：技术方案、实施方案、售后服务、培训服务）

## 八、服务承诺

格式自拟（请明确表述所有硬件设备五年质保、软件升级服务免费和工程师24在线答疑、2小时上门等相关内容。）

## 九、其他相关证明材料

1、投标供应商综合情况简介

2、提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内提供招标文件要求提供的证明资料 ，如营业执照、税务登记证、产品彩页、证书、检测报告 、产品图片等。

# Text boxes

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件